ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

НАРЕДБАТА ЗА РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

(обн. ДВ бр. 16 от 2018 г.)

- Приложение № 4
към чл. 50, ал. 2, т. 2

Типово съдържание на инструкция за радиационна защита за обекти с ИЙЛ

1. Цел и обхват на инструкцията.

2. Разпределение на отговорностите по осигуряване на радиационната защита.

3. Основни характеристики и особености на използваните и съхраняваните ИЙЛ:

а) закрити източници:

аа) категоризация на източниците по § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и съответните дейности с тях;

бб) видове и брой на източниците, единична и сумарна активност на радионуклидите, съдържащи се в тях;

б) открити източници:

аа) видове и брой на източниците, единична и сумарна активност на радионуклидите, максимална активност на работните места, годишно потребление;

бб) вид и клас на работа с открити източници;

в) генератори на йонизиращи лъчения:

аа) видове и брой на генераторите на йонизиращи лъчения;

бб) захранващи напрежения и аноден ток (максимални и работни стойности), лъчев добив на рентгеновите тръби.

4. Определяне на контролирана зона (обслужвани, полуобслужвани и необслужвани помещения) и надзиравана зона, схематично разположение.

5. Определяне на дозови ограничения и контролни нива за оптимизация на радиационната защита.

6. Определяне на конкретни технически и организационни мерки за радиационна защита.

7. Средства за индивидуална защита при работа с източници на йонизиращи лъчения (видове, брой, предназначение, вътрешни правила за употребата им).

8. Водене на отчет и контрол на закрити и открити източници и осигуряване на физическа защита.

9. Водене на отчет и контрол на генерираните РАО.

10. Вътрешен административен контрол по спазване на изискванията и правилата за радиационна защита в обекта, специализирано обучение и медицинско наблюдение на персонала.

Забележка. Инструкцията за радиационна защита се утвърждава от ръководителя на предприятието и периодично се актуализира. Ръководителят на предприятието уведомява Агенцията за ядрено регулиране при внасяне на изменения и допълнения в инструкцията.