## С П Р А В К А

На основание чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

За отразяване на становищата, получени след проведена обществена консултация по проект на Наредба за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия (обн. ДВ, бр. 41 от 2004 г.), Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр.85 от 2003г. ) и Наредба за реда за заплащане на таксите по Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ДВ, бр.85 от 2003г.)

| Предложения от обществените консултации: Медигрей ООД | Глава трета, Раздел І, чл.76 Коментар: Пропуснато да се укаже реда за уведомяване на инвеститора (заявителя) за дата и срока за провеждане на комисията и правото да участва като страна. | Не се приема | Въвеждането в експлоатация на обект с ИЙЛ по смисъла на ЗБИЯЕ се извършва след проведена приемателна комисия по ЗУТ, в която като страна участва възложителят (инвеститор/заявител). На комисията, назначена от председателя на АЯР за въвеждане в експлоатация на обект с ИЙЛ, се представя протокол за установяване годността за ползване на строежа (частта, етапа от него) съгласно образец 16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В Чл. 78. (Изм. - ДВ, бр. 76 от 2012 г.), ал.1, т.4 да отпадне. Коментар: В досегашната практика и в указанията за приложените необходими документи за издаване на разрешение за строителство на обект с ИЙЛ, монтаж и предварителни изпитвания не се изисква. | Не се приема | Точка 4 от чл. 78, ал. 1 е отменена през 2016 г. |
|  | Чл.78а ,т.2 Коментар: План-график е излишен; оценката за влиянието на промените е в самия променен технически проект или в добавката към него. | Приема се | Текстът на чл. 78а се променя така: Чл. 78а. Към заявлението за издаване на разрешение за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обект с ИЙЛ, се прилагат: 1. обосновка на необходимостта от извършване на промени на съществуващи конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекта, и оценка на влиянието на предвидените промени; 2. технически проект за извършване на промените по т. 1; 3. документи, регламентиращи взаимоотношенията на заявителя с изпълнителя на проекта по т. 2, който трябва да имат регистрация по чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ.“ |
|  | Раздел VI. Чл.86. ал.3 Коментар: Не трябва лицензията за използване на ИЙЛ да дава право и за техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания и ремонт на съответните източници. По този начин се заобикаля контролът върху възможностите на заявителя да осигури съответните дейности с компетентни специалисти, оборудване и документация, които се изискват за регистрираните лица по Чл. 56, ал. 3 от ЗБИЯЕ | Не се приема | Разпоредбата на ал.3 от чл.86 в Наредбата съществува от 2012 г., то не е ново и не е предмат на предложения проект на Постановление на МС. По отношение на коментара относно контрола считаме, че е осигурен качествен и ефективен контрол при осъществяване на дейности с ИЙЛ. С обединяване на няколко дейности по ЗБИЯЕ в една лицензия се постига намаляване на административната и финансова тежест за лицата без да се засяга качеството на услугата. |
|  | Чл.88 Да се измени, като се добави нова алинея (4). (3) Не се изисква издаване на разрешение, посочено в ал. 2, ако не се налага промяна на първоначалния проект и мерките за радиационна защита и не се променят конструкцията, радиационните характеристики и разположението на предвидения за използване ИЙЛ в съответния обект. (4) В случаите по ал.3 при подаване на заявление за нова лицензия или изменение на издадената лицензия за използване на ИЙЛ към документите се представя и становище от експерт по радиационна защита. Коментар: В противен случай се оставя възможиост за тълкуване на различните ситуации и заобикаляне на контрола при издаване на разрешения за строителство и монтаж. Създават се условия за противоречия в процеса на лицензиране и прелицензиране. Същия коментар може да се отнесе и към Раздел ІІа, Чл. 78а. | Приема се по принцип | Алинея 3 отпада. Съгласно чл. 31, ал. 2 , т. 2 на Наредбата за основни норми за радиационна защита провеждането на консултации с квалифициран експерт по радиационна защита е задължително при въвеждане в практиката на нови или модифицирани ИЙЛ. |
| ПетроваМ 02 февруари 2018 г. 17:51:42 | Какъв ще бъде размерът на таксите при издаване на: - лицензия за експлоатация и техническа ликвидация на обекти за добив и преработване на руда, съдържаща естествен уран или торий; - лицензия за производство на потребителски продукти, включително медицински изделия, чрез добавяне на радиоактивни вещества; - разрешение за извършване на промени в предвидени по проект конструкции, системи и компоненти, свързани с радиационната защита в обекти с източници на йонизиращи лъчения; - разрешение за възстановяване на терени, замърсени с радиоактивни вещества. Предвижда ли се такса за разглеждане на подадените заявления в тези случаи? |  | Размера на таксите е определен отразен с изменение в Тарифа за таксите, събирани от Агенцията за ядрено регулиране по Закона за безопасно използване на ядрената енергия - §2 от Постановлението на МС |